Показатели надежности: 95% наработка до отказа – 3000 ч; полный 95% срок службы – 7,5 лет. Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.

Ремонт смесителя, связанный с частичной и полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и про​шедшими обучение ремонту газосварочной аппаратуры. При производстве ремонта пользуйтесь запасными частями, изготовленными только нашим предприятием.
Указание мер безопасности
При эксплуатации редуктора соблюдайте требования ГОСТ 12.2.008, «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ».
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редукторы и смеситель.
Регулирующие винты газовых редукторов, питающих смеситель рабочими газами, перед открытием вентилей баллонов должны быть вывернуты до полного освобождения нажимной пружины редукто​ров.
Присоединительные элементы редукторов, вентилей баллонов и сме​сителя должны быть чистыми и не иметь никаких повреждений, следов масел и жиров.

Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-нибудь другой ремонт, если в смесителе и редукторах  есть газ!

Материалы, использованные в конструкции смесителя, обладают стойкостью в среде газов, указанных в разделе «Техническая характеристика».
Свидетельство о приемке
 Универсальный газовый смеситель УГС-1 соответствует техническим условиям                  ТУ 3645-028-00220531-95, испытан и признан годным к эксплуатации.

Смеситель настроен по варианту: 
А                                                Б                                                        В
	основной газ (наименование газа)  
	

	задающий газ (наименование газа)  
	

	содержание основного газа в смеси, %
	

	содержание задающего газа в смеси, %
	


Комплектность 1                        Комплектность 2                                Комплектность 3

Дата изготовления                                                   Отметка ОТК о приемке

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие смесителя требованиям технических условий           ТУ 3645-028-00220531-95 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения, и ненарушенной заводской настройке смесителя.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.

Редакция от 10.02.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru         е-mail:altayaza@yandex.ru
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]




	
[image: image3.wmf]
	
	



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  

УГС-1

Паспорт с руководством по эксплуатации 36 4574 ПС
Назначение
Универсальный газовый смеситель УГС-1 (далее по тексту смеси​тель) предназначен для получения двухкомпонентных газовых смесей, используемых в качестве защитной среды в процессах газоэлектрической сварки. При соответствующей настройке смеситель может также использоваться в других технологических процессах, требующих использования газовых смесей.

Смеситель в зависимости от состава получаемой смеси поставляется в трех вариантах настройки: А, Б, В.
Вариант «А» - для получения стандартной смеси аргона (82% Ar) с углекис​лым газом (18% СО2).
Вариант «Б» - для получения стандартной смеси углекислого газа (70% СО2) с кислородом (30% О2).
Вариант «В» - для получения двухкомпонентной смеси, состав и компоненты которой выбираются заказчиком (минимальное содержание любого из компонентов 5%).

Смесители  изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружа​ющей среды от минус 25° С до плюс 50° С (для смесителей, в состав смеси которых входит СО2, — от плюс 5° С до плюс 50° С). При использовании смесителя для работы с СО2 рекомендуем оснащать редуктор для углекислого газа подогревателем.
Смеситель выпускается по ТУ 3645-028-00220531-95.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Комплект поставки
По требованию заказчика смеситель может поставляться в различных вариантах комплектности:

	
	Наименование
	Вариант А
	Вариант Б
	Вариант В
	Кол-во, шт

	Комплектность 1
	Смеситель в собранном виде 
	1 шт

	
	Редуктор газовый 
	БАРО-50-4*
	БКО-50-4
	По заказу потребителя
	1 шт

	
	Редуктор газовый
	БУО-5-4*
	БУО-5-4*
	
	1 шт

	
	Рукав соединительный 
	
	1 шт

	
	Паспорт (данный)
	
	1 шт

	Комплектность 2
	Смеситель в собранном виде 
	1 шт

	
	Редуктор газовый 
	По заказу потребителя
	1 шт

	
	Паспорт (данный)
	
	1 шт

	Комплектность 3
	Смеситель в собранном виде 
	1 шт

	
	Паспорт (данный)
	
	1 шт


*Допускается замена на БКО-50-4.
Пример условного обозначения смесителя при заказе в зависимости от выбранных вариантов заводской настройки и комплектации: Смеситель УГС-1, настроенный по варианту «А» комплектности «1» при заказе должен обозначаться: «Смеситель УГС-1 ТУ 3645-028-00220531—95, вариант – А, комплектность 1».
Техническая характеристика
	Параметры смесителя

	Значение параметров смесителя УГС-1 при различных вариантах его заводской настройки

	
	Вариант А
	Вариант Б
	Вариант В

	Смешиваемые газы:
	
	
	Любые двухкомпонентные смеси, не оказывающие отрицательного химического воздействия на детали смесителя.
Содержание любого из компонентов  не менее 5%

	основной газ
	Аг
	02
	

	задающий газ
	С02
	С02
	

	Состав смеси, %
	
	
	

	основной газ
	82
	30
	

	задающий газ
	18
	70
	

	Давление газов на входе в смеситель после газовых редукторов, МПа(кгс/см2) 
	

	основной газ
	0,3 (3,0)

	задающий газ
	0,1 (1,0)

	Наибольший расход смеси, л/мин
	30
	до 100

	Точность поддержания состава смеси, %
	±1

	Габаритные размеры смесителя
без комплектующих газовых редукторов и рукавов, мм, не более
	                           170x100x155

	Масса смесителя без комплектующих
газовых редукторов и рукавов, кг, не более
	                                    1,5


Устройство и принцип работы
Регулировка смесителей на соответствие их паспортным характери​стикам производится на заводе-изготовителе при фиксированных рабо​чих давлениях (после редуктора): 

основного газа — 0,3 МПа (3 кгс/см2);

задающего газа —  0,1 МПа (1 кгс/см2).
Схема  смесителя изображена на рис. 1.

	[image: image4.jpg]10

SRR

(Mecs
2as3ob

J

SIXIYW

OcHobHoU 2a3

34

e

wuuy 2a3

Jada,

SISt Sy e





	Рис. 1. Универсальный газовый смеситель:
1– штуцер для подвода основного газа; 
2– штуцер для подвода задающего газа; 
3– мембрана; 
4– тол​катель; 
5– клапан редуцирующий; 
6– седло; 
7–  трубка соединительная; 

8– дроссель, регулирующий расход основного газа;            
9– дроссель, регулирующий расход задающего газа; 
10– штуцер выходной смеси; 

Г  – камера задающего газа; 

В  –  камера смесительная; 

Б – камера рабочего давления основного газа.


Задающий газ под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), подведенный к штуцеру 2 по каналам в нижнем корпусе смесителя, проходит в камеру  Г и дросселю 9, редуцируется и поступает в камеру сме​шения В. Одновременно давлением задающего газа в камере  Г мембрана 3 прогибается в сторону камеры Б и через толкатель 4 открывает редуцирующий клапан 5.

Основной газ под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см2), подведенный к штуцеру 1, через зазор между редуцирующим клапаном 5 и  седлом 6 поступает в камеру Б. Из камеры Б основной газ через соеди​нительную трубку 7 поступает к дросселю 8, откуда в смесительную камеру В, где, смешивается с задающим газом. Образовавшаяся смесь подается через штуцер 10 потребителю.

Руководство по эксплуатации
Перед запуском смесителя в работу он должен быть подключен к источникам газопитания (баллонам) в соответствии со схемой рис. 2.
	[image: image5.jpg]raa
Cmecs
rasoe




	Рис.2. Монтажная схема подключения к источникам газопитания:

1- универсальный газовый смеситель;

2-редуктор основного газа; 

3- баллон основного газа; 

4- рукав соединительный задающего газа;

 5- редуктор задающего газа; 
6- баллон задающего газа.


Смеситель 1 входным штуцером  для основного газа  накидной гайкой присоединяется к выходному штуцеру редуктора 2, установленному на баллоне 3 с ос​новным газом. Входной штуцер задающего газа смесителя 1 посредством рукава 4 присоединяется к выходному штуцеру редуктора 5, установ​ленному на баллоне 6 с задающим газом. Рукав крепится хомутами.
Медленным открыванием вентилей баллонов подать давление рабочих газов  на вход редукторов 2 и 5. Регулирующим  винтом  редуктора  5  установить  давление задающего газа перед смесителем  0,1 МПа (1 кгс/см 2). Вращением регулирующего винта редуктора 2 установить давление основного газа перед смесителем 0,3 МПа (3 кгс/см 2). 
Все регулировки производить при расходе газов через редукторы и смеситель.
В этом случае смеситель обеспечивает заданные паспортом расход и состав смеси.

После прекращения отбора смеси газов («стоп-режим») давление смеси увеличивается. При этом выходные давления редукторов (перед смесителем) также увеличиваются. При возобновлении отбора смеси значения всех давлений возвращаются к первоначальным.
При необходимости полной перенастройки смесителя для получе​ния отличных от паспортных смесей газов нужно обращаться на завод-изготовитель.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском смесителя в работу, а также не реже одного раза в шесть месяцев проверять герметичность разъемных сопряжений дросселей, соединительной трубки, штуцеров, мембраны и прокладок с корпусом смесителя.

При нарушении герметичности необходимо подтянуть резьбовые соединения, предварительно отсоединив смеситель от источников питания.

_694623909

