Руководство по эксплуатации
Перед присоединением редуктора к баллону внешним осмотром убедитесь в исправности установленных на редукторе манометров, прокладки и наличии фильтра во входном штуцере. Фильтр входной должен быть плотно поджат штуцером фильтра (для БКД-25 исп.03).

Проверьте редуктор на самотек. Для этого: присоедините редуктор к вентилю баллона и подайте давление на вход редуктора, открыв баллонный вентиль. Выверните винт регулирующий, освободив пружину. Обмыльте отверстие выходного штуцера. Рост пузырьков газа не допускается

После этого заглушите выходной штуцер редуктора. Винтом регулирующим установите рабочее давление, и обмыливанием проверьте герметичность соединений (рост пузырьков газа не допускается). 

Периодически не реже одного раза в шесть месяцев, перед началом работы производите проверку предохранительного клапана на специальном стенде.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность сопряжения манометров, предохранительного клапана и прокладок с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть разъемные резьбовые соединения.

При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль, выпустите из редуктора газ и устраните неисправность.

Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-нибудь другой ремонт, если редуктор находится под давлением газа.

После окончания работы закройте вентиль баллона и выверните регулирующий винт редуктора до освобождения нажимной пружины.
Показатели надежности: 
95% наработка на отказ – 3000 ч; 
полный 95% срок службы – 7,5 лет. 
Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.
Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту газосварочной аппаратуры.

Свидетельство о приемке
Редуктор баллонный двухступенчатый

	БКД-25 (исп.03)
	(завод.код 007011)
	
	БАД-5 (исп.03)
	(завод.код 007111)
	


 соответствует техническим требованиям ГОСТ 13861, испытан и признан годным к эксплуатации. 

Редуктор БКД-25 (исп. 03) обезжирен.

Дата выпуска                                        Отметка ОТК о приемке  

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям ГОСТ 13861 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.

Редакция от 17.02.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru         е-mail:altayaza@yandex.ru
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]




	
[image: image3.wmf]
	
	



РЕДУКТОРЫ  БАЛЛОННЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ
ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ

  ДЛЯ КИСЛОРОДА БКД-25 (исп.03), 
ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА БАД-5 (исп.03)

Паспорт с руководством по эксплуатации   36 4571 ПС

Назначение
Редукторы баллонные двухступенчатые предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического  поддержания заданного рабочего давления постоянным.

Редукторы выпускаются для газов:

кислорода БКД-25, ацетилена БАД-5.

Редукторы являются редукторами общего применения для всех видов газопламенной обработки, а также, по заказу потребителя, для других целей, в том числе редуктор БКД-25 для медицинского оборудования.

Допускается использование кислородного редуктора БКД-25 для воздуха, аргона, азота и других неагрессивных газов.

Редукторы изготавливается по ГОСТ 13861.

Для редукторов устанавливается вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 25о C до плюс   50о С.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Комплектность
	Редуктор в собранном виде     
	1

	Прокладка входного штуцера  (для БКД-25)
	1

	Паспорт данный                         
	1


Основные параметры и размеры*

	
	БКД-25 (исп.03)
	БАД-5 (исп.03)

	Код изделия
	007011
	007111

	Наибольшая пропускная способность,  м3/ч  
	25
	5

	Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)                           
	20 (200)
	2,5 (25)

	Наибольшее рабочее давление газа,  МПа (кгс/см2)                          
	0,8  (8,0)
	0,15 (1,5)

	Габаритные размеры, мм, не более                                                 
	280х135х155
	370х135х155

	Масса,  кг, не более                                                                                  
	2,15
	2,4


 * Технические параметры при работе на промежуточных режимах определяются по  ГОСТ 13861.
Драгоценные металлы в изделии не используются. Суммарная масса корпусов не менее  0,8 кг латуни.

Устройство и принцип работы
Схема редуктора с присоединительными размерами изображена на рисунке.


[image: image4.wmf]
Рис. Редуктор баллонный  двухступенчатый.

I – редуктор первой ступени;  II – редуктор второй ступени;

1, 3 – манометры;  4 – клапан предохранительный;  5, 15  – прокладки уплотнительные;                        6, 27 – гайки накидные; 7, 26 – фильтры (для БКД-25); 8 – хомут (для БАД-5); 9, 18 – винты регулирующие; 10, 17, 19, 25 – пружины; 11, 20 – диски нажимные;   12, 21 – мембраны;  13, 22 – толкатели;  14, 24 – клапаны редуцирующие;  16 – заглушка; 23  – седло;   28 – ниппель.

А – камера высокого давления;   Б – камера промежуточная;  В – камера рабочего давления;

	Изделие
	Присоединительные элементы

	
	Вход
	Выход

	БКД-25
	Гайка накидная G3/4-В
	Гайка накидная М16х1,5

	БАД-5
	Хомут
	Гайка накидная М16х1,5 LH (левая)


Понижение давления газа в редукторе происходит путем двухступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом и клапаном  в камеру рабочего давления.

Газ, пройдя входной фильтр  попадает в камеру  А  высокого давления.

Регулирующим винтом первая ступень редуцирования отрегулирована на давление: БКД-25 - 1,1 МПа (11 кгс/см2), БАД-5 – 0,35 МПа (3,5 кгс/см2). Винт зафиксирован контргайкой. Нарушение заводской регулировки запрещается.

Нажимная пружина первой ступени редуцирования под действием регулирующего винта  находится в сжатом состоянии и через нажимной диск, мембрану и толкатель отжимает редуцирующий клапан от седла

Газ, проходит из камеры А высокого давления через образовавшийся зазор между клапаном и седлом, попадает в камеру Б. При этом давление газа снижается до промежуточного. Далее газ поступает во вторую ступень редуцирования.

Давление в камере рабочего давления второй ступени редуцирования устанавливается вращением винта регулирующего и контролируется манометром. При повороте винта регулирующего по часовой стрелке нажимная пружина через нажимной диск, мембрану и толкатель отжимает редуцирующий клапан от седла, и газ, пройдя фильтр перед седлом, через образовавшийся зазор поступает в камеру рабочего давления В, где расширяется до требуемого давления. Под этим давлением газ поступает к потребителю.

В корпусе редуктора первой ступени установлен предохранительный клапан, соединенный с промежуточной камерой и отрегулированный на начало выпуска газа при давлении:           БКД-25 –  1,63 МПа (16,3 кгс/см2), БАД-5 – 1,2 МПа (12,0 кгс/см2) .

Редукторы  комплектуются двумя манометрами, контролирующими   давление   на   входе   и   в   камере рабочего давления. 

На кислородных манометрах имеется надпись «Кислород» и «Маслоопасно», на ацетиленовых манометрах – надпись «Ацетилен» или графическое обозначение этих надписей. 

На редукторы могут быть установлены другие показывающие приборы или устройства для определения давления соответствующего газа. 
Сведения о поверке манометров, имеющих заводские номера, размещены на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС «Аршин»: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results.

Отбор газа осуществляется через ниппель, к которому присоединяется резинотканевый рукав.

Заводом ведется дальнейшая работа по усовершенствованию конструкции редуктора, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие их работоспособность и безопасность, в том числе по диапазону регулировки предохранительного клапана, могут быть не отражены в настоящем паспорте.

Указание мер безопасности
При эксплуатации редуктора соблюдайте требования  ГОСТ 12.2.008, ГОСТ 12.2.052 (для БКД-25 исп. 03), «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». 

Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Регулирующий винт перед открыванием вентиля баллона выверните до полного освобождения нажимной пружины.
Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор. 
Запрещается эксплуатация редуктора без входного фильтра

Присоединительные элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми и не иметь никаких повреждений, следов масел и жиров

Материалы, используемые в конструкции, обладают стойкостью в среде газа, для которого предназначен редуктор







_694623909

_1295848292.dwg

